### 附件1：维修配件清单

|  |
| --- |
| 壁挂式空调 |
| 序号 | 空调型号 | 修理、更换配件 |
| 1 | 1.5P、2P | 更换电容 |
| 2 | 1.5P、2P | 更换导风板 |
| 3 | 1.5P、2P | 更换排水管 |
| 4 | 1.5P、2P | 更换接水盘 |
| 5 | 1.5P、2P | 补加制冷剂 |
| 6 | 1.5P、2P | 调整接驳线路 |
| 7 | 1.5P、2P | 清洗过滤网 |
| 8 | 1.5P、2P | 更换水槽 |
| 9 | 1.5P、2P | 更换插头 |
| 10 | 1.5P、2P | 深度清洗保养 |
| 11 | 1.5P、2P | 更换传感器 |
| 12 | 1.5P、2P | 更换室内机风扇 |
| 13 | 1.5P、2P | 更换室外机风扇 |
| 14 | 1.5P、2P | 加注制冷剂 |
| 15 | 1.5P、2P | 更换前面板 |
| 16 | 1.5P、2P | 更换轴流风扇 |
| 17 | 1.5P、2P | 更换步进电机 |
| 18 | 1.5P、2P | 更换控制板 |
| 19 | 1.5P、2P | 更换电加热器 |
| 20 | 1.5P、2P | 更换室内外电机 |
| 21 | 1.5P、2P | 修理脏堵油堵 |
| 22 | 1.5P、2P | 修理控制板 |
| 23 | 1.5P、2P | 更换节流阀 |
| 24 | 1.5P、2P | 高低压阀 |
| 25 | 1.5P、2P | 单向阀 |
| 26 | 1.5P、2P | 补焊加氟 |
| 27 | 1.5P、2P | 更换四通阀 |
| 28 | 1.5P、2P | 更换压缩机 |
| 29 | 1.5P、2P | 修理压缩机 |
| 30 | 1.5P、2P | 更换蒸发器 |
| 31 | 1.5P、2P | 更换冷凝器 |
| 32 | 1.5P、2P | 万用遥控 |
| 33 | 1.5P、2P | 更换线控 |