（项目名称）

报 价 文 件

服务商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

一、报价函

中南财经政法大学：

我方收到 观湖园食堂天然气报警器及强排系统安装服务项目（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写） （¥ ）的总报价，工期 ，质保期 年，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交人，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

服务商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

附件：报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **★交货期** | **★包保服务期** |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | 1 | 台 | 乙方应自本合同生效之 日起 30 个日历天将货 物运到甲方（中南财经政法大学） 指定地点（如甲方不具 备接收本项目设备、货物或开展相关场地环境 改造建设的条件时，则乙方具体送货、进场安装开始时间以甲方通知为准），并完成安装、 调试交付甲方验收，并合格； | 自项目整体验收合格之日起 1年。 |
| 2 | 可燃气体探测器 | 5 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 1 | 个 |
| 4 | 防爆手动按钮 | 1 | 个 |
| 5 | 碳钢通风管道 | 20 | ㎡ |
| 6 | 碳钢风口 | 4 | 个 |
| 7 | 联动控制箱 | 1 | 台 |
| 8 | 防爆轴流机 | 1 | 台 |
| 9 | 防爆挠性管及接头 | 1 | 个 |
| 10 | 无缝钢管 | 38 | m |
| 11 | 镀锌无缝钢管 | 7 | m |
| 12 | 管道支架 | 42 | kg |
| 13 | 法兰球阀 | 1 | 个 |
| 14 | 紧急切断阀 | 1 | 个 |
| 15 | 丝扣球阀 | 1 | 个 |
| 16 | 止回阀 | 7 | 个 |
| 17 | 不锈钢保护箱 | 1 | 台 |
| 18 | 不锈钢压力表 | 1 | 套 |

说明：报价含税、含运费、含安装调试费，质保期1年。

二、法定代表人身份证明

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

 服务商： （盖单位章）

 年 月 日

三、授权委托书

本人 （姓名）系 （服务商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

|  |
| --- |
| 服务商法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处 |

服务商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

联系电话：

 年 月 日

四、工程报价表

服务商应按照询价文件的要求报送工程报价表，已标价工程报价表应逐页加盖服务商单位公章。

五、施工组织方案（格式自定）

六、资格审查资料

1、营业执照（加盖公章的复印件）

2、业绩证明材料（如有，合同的复印件）

3、其他必须提交的资格审查资料

**七、承诺书**

中南财经政法大学：

为与贵校建立互惠互利的良好商业合作关系，全面响应贵校合规要求，承诺人特作出以下承诺：

1. 承诺人在履行本合同过程中，严格遵守中国、业务所在国等可以适用的法律、法规、行业管理规范、业务监管要求、条例和惯例等，包括但不限于反欺诈、反贿赂、反垄断、反不正当竞争、外汇管制、反洗钱、知识产权保护、职业健康安全、劳工保护、环境保护、数据安全、个人信息保护和国家安全等方面的任何规定。承诺人未实施且不会实施任何可能使贵校承担法律责任的行为。
2. 承诺人不向贵校及学校员工实施任何形式的贿赂行为，即以影响另一方与公司业务相关的行为或决定为目的，直接或间接地提供、给予、接受或要求任何有价物或其他好处。
3. 承诺人不以影响商业决策或获取不正当利益为目的，直接或间接向任何人士或相关方提供、支付、给予、要求或承诺提供、支付、给予任何形式的贿赂、回扣及特殊待遇。
4. 承诺人将全面协助和配合贵校的所有商业行为符合合规要求，并维持准确的财务记录，真实准确地在财务账簿中反映其与履行本合同义务有关的所有费用支出，并妥善保留相关财务凭证。
5. 贵校及贵校聘请的第三方有权对承诺人遵守本承诺函的情况开展审计。承诺人同意配合贵校的合规审计，包括配合就相关事项进行解释说明、向贵单位或贵单位聘请的第三方提供与本合同相关的合同文本、交易记录、财务账簿及其他会计凭证等资料。若相关的财务记录不准确，或者出现拒绝提供、隐瞒或提供虚假信息，或者存在行贿受贿、虚假报销等违规行为的嫌疑时，贵单位均有权单方面以书面通知形式解除本合同。
6. 承诺人所提供的任何声明、信息和业务陈述都是准确真实的。若相关信息存在任何更新或变化，将及时书面通知贵单位，并根据贵单位要求提供更新后的相关材料。
7. 承诺人违反以上承诺，应承担违约责任，包括但不限于赔偿贵单位因此产生的全部损失。

特此承诺。

承诺人： （公章）

法定代表人或授权代表签字：

 年 月 日

.