附件四 食堂空调维修服务商服务要求

一．项目内容：拟对我校食堂过保分体式空调、过保柜式空调的空调维护及配件维修招定点服务商，具体要求如下：

1、空调拆装、加氟、配铜管、电路检测、空调清洗、维护、维修等。

2、所供材料、配件必须是原装正品，由定点服务商负责按技术规范进行维修维护。

3、结算价格以双方合同价格为准（维修配件清单作为协议附件）

4、拆装空调必须保证安全无损坏；维修、更换的配件质保期1年，质保时间以更换配件时间为计时起点。在质保期内配件出现故障，由定点供应商负责免费更换新配件。

5、本次招标维修、维护包括分体式空调、柜式空调，维保时间截止至2023年5月1日，总费用控制在2万元以内实施。

二.供货方式及要求：被我校确定为定点服务商后，确定所需的维护具体内容及配件的规格、品牌、数量等，按要求在规定的时间内将所需配件送到学校并维修完毕，交校方验收使用，时报实修结算；服务商要按合同要求提供服务，对未能达到合同要求、学校有权取消定点服务商资格。

三、维修配件清单（实际维修时更换配件价格不得高于清单价格）

| 壁挂式空调 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调型号 | 修理、更换配件 | 单项价格（元） |
| 1 | 1.5P、2P | 更换电容 |  |
| 2 | 1.5P、2P | 更换导风板 |  |
| 3 | 1.5P、2P | 更换排水管 |  |
| 4 | 1.5P、2P | 更换接水盘 |  |
| 5 | 1.5P、2P | 补加制冷剂 |  |
| 6 | 1.5P、2P | 调整接驳线路 |  |
| 7 | 1.5P、2P | 清洗过滤网 |  |
| 8 | 1.5P、2P | 更换水槽 |  |
| 9 | 1.5P、2P | 更换插头 |  |
| 10 | 1.5P、2P | 深度清洗保养 |  |
| 11 | 1.5P、2P | 更换传感器 |  |
| 12 | 1.5P、2P | 更换室内机风扇 |  |
| 13 | 1.5P、2P | 更换室外机风扇 |  |
| 14 | 1.5P、2P | 加注制冷剂 |  |
| 15 | 1.5P、2P | 更换前面板 |  |
| 16 | 1.5P、2P | 更换轴流风扇 |  |
| 17 | 1.5P、2P | 更换步进电机 |  |
| 18 | 1.5P、2P | 更换控制板 |  |
| 19 | 1.5P、2P | 更换电加热器 |  |
| 20 | 1.5P、2P | 更换室内外电机 |  |
| 21 | 1.5P、2P | 修理脏堵油堵 |  |
| 22 | 1.5P、2P | 修理控制板 |  |
| 23 | 1.5P、2P | 更换节流阀 |  |
| 24 | 1.5P、2P | 高低压阀 |  |
| 25 | 1.5P、2P | 单向阀 |  |
| 26 | 1.5P、2P | 补焊加氟 |  |
| 27 | 1.5P、2P | 更换四通阀 |  |
| 28 | 1.5P、2P | 更换压缩机 |  |
| 29 | 1.5P、2P | 修理压缩机 |  |
| 30 | 1.5P、2P | 更换蒸发器 |  |
| 31 | 1.5P、2P | 更换冷凝器 |  |
| 32 | 1.5P、2P | 万用遥控 |  |
| 单项报价汇总 |  |  |  |
| 柜式空调 |  |  |  |
| 序号 | 空调型号 | 修理更换配件 | 单项价格（元） |
| 1 | 3P、5P | 更换电容 |  |
| 2 | 3P、5P | 更换导风板 |  |
| 3 | 3P、5P | 更换排水管 |  |
| 4 | 3P、5P | 更换接水盘 |  |
| 5 | 3P、5P | 补加制冷剂 |  |
| 6 | 3P、5P | 调整接驳线路 |  |
| 7 | 3P、5P | 清洗过滤网 |  |
| 8 | 3P、5P | 更换水槽 |  |
| 9 | 3P、5P | 更换耦合器 |  |
| 10 | 3P、5P | 深度清洗保养 |  |
| 11 | 3P、5P | 更换传感器 |  |
| 12 | 3P、5P | 更换室内机风扇 |  |
| 13 | 3P、5P | 更换室外机风扇 |  |
| 14 | 3P、5P | 加注制冷剂 |  |
| 15 | 3P、5P | 更换前面板 |  |
| 16 | 3P、5P | 更换轴流风扇 |  |
| 17 | 3P、5P | 更换步进电机 |  |
| 18 | 3P、5P | 更换相位保护器 |  |
| 19 | 3P、5P | 更换控制板 |  |
| 20 | 3P、5P | 更换电加热器 |  |
| 21 | 3P、5P | 更换室内电机 |  |
| 22 | 3P、5P | 更换室外电机 |  |
| 23 | 3P、5P | 更换室外化霜板 |  |
| 24 | 3P、5P | 修理脏堵油堵 |  |
| 25 | 3P、5P | 修理控制板 |  |
| 26 | 3P、5P | 更换节流阀 |  |
| 27 | 3P、5P | 高低压阀 |  |
| 28 | 3P、5P | 单向阀 |  |
| 29 | 3P、5P | 补焊加氟 |  |
| 30 | 3P、5P | 更换四通阀 |  |
| 31 | 3P、5P | 压缩机 |  |
| 32 | 3P、5P | 蒸发器 |  |
| 33 | 3P、5P | 冷凝器 |  |
| 34 | 3P、5P | 空调移机 |  |
| 35 | 3P、5P | 连接管加长 |  |
| 36 | 3P、5P | 室外机支架 |  |
| 37 | 3P、5P | 异形支架 |  |
| 38 | 3P、5P | 高空作业费 |  |
| 单项报价汇总 |  |  |  |