附件三 食堂厨房油烟清洗服务商服务要求

1、材料要求：

厨房油烟清洗原料根据食堂实际要求确定，并符合国家质量标准和卫生安全要求。

2、质量标准：

2.1、食堂厨房油烟清洗原料必须符合国家质量标准，提供产品质量合格报告；

2.2、严禁使用不符合安全卫生的原料或材料进行清洗；

2.3、清洗使用的原料外包装上应标注相关批准号；

2.4、厨房油烟清洗后必须保证设备的正常使用，保证油烟系统使用的安全性；

3、服务要求：

3.1、每年根据食堂实际情况制定清洗方案，确保清洗效果达到安全标准；

3.2、清洗人员进入食堂工作前，必须将工作进度情况告诉食堂经理，自觉遵守学校规章制度；

3.3、现场清洗人员必须按照相关法律要求自我约束，保证施工安全；

4、服务地点：首义校区清真食堂、回民食堂、香涛园二楼，南湖校区云湖园、滨湖园一楼、环湖园西区二楼大伙、环湖园东区二楼教师餐厅

5、服务方式：每次清洗时间根据食堂实际情况为准（提前1天通知食堂），食堂在接到通知后应配合清洗工作，清洗人员按照制定的清洗方案，在规定时间内保质保量完成油烟清洗工作，并清理好施工现场，将清洗废弃物带离食堂自行处理。

6、油烟清洗质量验收：自油烟清洗人员到达维修现场时，应及时与中心质检经理和食堂经理联系，现场说明清洗的进度安排，同意后方能进行施工，完成清洗工作后签字验收。

7、服务期：合同服务期为一年。一年清洗三次。

8、预计服务目录清单（见附表）

| 中南财经政法大学食堂油烟清洗总工作量及报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档口名称 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 单次报价/元 |
| 南湖校区云湖园一楼 | 排油烟罩 | 17.6 | 米 |  |
|  | 挡板 | 17.6 | 米 |  |
|  | 罩顶管道 | 17.6 | 米 |  |
|  | 横管道 | 10 | 米 |  |
|  | 竖管道 | 10 | 米 |  |
|  | 离心风机 | 2 | 台 |  |
|  | 直排 | 8 | 米 |  |
| 南湖校区云湖园二楼清真食堂 | 排油烟罩 | 7.6 | 米 |  |
|  | 挡板 | 4 | 米 |  |
|  | 罩顶管道 | 7.6 | 米 |  |
|  | 横管道 | 8 | 米 |  |
|  | 离心风机 | 2 | 台 |  |
| 南湖校区滨湖园一楼 | 排油烟罩 | 12.7 | 米 |  |
|  | 挡板 | 12.7 | 米 |  |
|  | 罩顶管道 | 12.7 | 米 |  |
|  | 横管道 | 29 | 米 |  |
|  | 离心风机 | 4 | 台 |  |
|  | 油烟净化器 | 1 | 台 |  |
| 南湖校区环湖园二楼 | 排油烟罩 | 12 | 米 |  |
|  | 挡板 | 12 | 米 |  |
|  | 罩顶管道 | 12 | 米 |  |
|  | 横管道 | 12 | 米 |  |
|  | 竖管道 | 6 | 米 |  |
|  | 运水风轮 | 13 | 个 |  |
|  | 离心风机 | 2 | 台 |  |
|  | 油烟净化器 | 1 | 米 |  |
| 首义校区香涛园二楼 | 排油烟罩 | 15.2 | 米 |  |
|  | 挡板 | 15.2 | 米 |  |
|  | 罩顶管道 | 15.2 | 米 |  |
|  | 运水风轮 | 5 | 个 |  |
|  | 离心风机 | 10 | 台 |  |
| 首义校区回民食堂 | 排油烟罩 | 4.5 | 米 |  |
|  | 挡板 | 4.5 | 米 |  |
|  | 运水风轮 | 1 | 个 |  |
|  | 离心风机 | 2 | 台 |  |
| 首义校区清真食堂 | 排油烟罩 | 7.5 | 米 |  |
|  | 挡板 | 7.5 | 米 |  |
|  | 罩顶管道 | 7.5 | 米 |  |
|  | 横管道 | 8 | 米 |  |
|  | 离心风机 | 1 | 台 |  |
|  | 油烟净化器 | 1 | 台 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注：每项报价为单次总数量对应报价，例：第一行为清洗17.6米排油烟罩的报价 |  |  |  |  |

9、食堂厨房油烟清洗年总预算为9万元。