附件四 食堂应急维修辅材供应商要求

1、材料要求：

食堂维修所需的五金配件以食堂实际要求的质量为主，并符合国家质量标准或行业标准。

2、质量标准：

2.1、食堂维修所需的五金配件必须符合国家质量标准，提供产品质量合格证；

2.2、严禁使用不符合产品质量和要求的产品；严禁以次充优；

2.3、提供的产品外包装上应标注相关批准号；

3、标签及包装标识：

食堂维修所需的五金配件应符合相关标签通则规定，应在其包装上注有相应的许可证编号、执行标准、产品名称、等级质量、保质期、生产包装日期、净含量、标识登记备案号、制造者、经销者的名称和地址及出厂检验合格证等相匹配的标识。

- 服务地点：配件使用食堂为中心管理的所有食堂。

5、服务方式：每次以维修部报修所需的五金配件为准，并根据实际工作需求情况和要求保质保量提供服务。

6、产品验收：产品送到时，应及时与中心维修部经理和维修工（班长）联系，现场签字验收。

7、服务期：服务期为3年，采取“1+1+1”合同模式，年度合同期满经综合考评合格后续签合同。

8、预计服务目录清单（见附表）

| 食堂维修常用五金配件报价清单（部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 仓库 | 规格 | 建议品牌 | 主单位 | 单价 |
| 延时阀 | 维修部仓库 | 1寸 | 九牧 | 个 |  |
| 延时阀 | 维修部仓库 | 6分 | 九牧 | 个 |  |
| 水龙头 | 维修部仓库 | 6分 | 九牧 | 个 |  |
| 电线 | 维修部仓库 | 4平方 | 武汉二厂 | 卷（100m) |  |
| 插座 | 维修部仓库 | 方形 | 公牛 | 个 |  |
| 餐车轮 | 维修部仓库 | 6寸万向 | 环球 | 个 |  |
| 拖车轮 | 维修部仓库 | 4寸万向 | 环球 | 个 |  |
| 日光灯管 | 维修部仓库 | 40瓦 | 欧普照明 | 只 |  |
| LED灯 | 维修部仓库 | 10瓦 | 欧普照明 | 只 |  |
| 空开 | 维修部仓库 | 36安 | 正泰 | 个 |  |
| 线槽 | 维修部仓库 | 24×14 | 联塑 | 根 |  |
| 水阀 | 维修部仓库 | 1寸 | 九牧 | 个 |  |
| 窗纱 | 维修部仓库 | 密钢纱 | 泰然 | 卷 |  |
| 油漆 | 维修部仓库 | 外墙漆 | 双虎 | 1桶 |  |
| 门锁 | 维修部仓库 | 铜芯 | 得力 | 把 |  |
| 门合页 | 维修部仓库 | 4寸 | 益得利 | 付 |  |
| 门挂锁 | 维修部仓库 | 50 | 三环 | 把 |  |
| 铁钉 | 维修部仓库 | 30、50 | 鑫海港 | 斤 |  |
| 自攻钉 | 维修部仓库 | 20、30 | 春雨 | 盒 |  |
| 烟斗合页 | 维修部仓库 | 中弯 | 益得利 | 个 |  |
| 抽屉锁 | 维修部仓库 | 16 | 小博士 | 把 |  |
| 抽屉滑道 | 维修部仓库 | 300 | 西门子 | 付 |  |
| 不锈钢沟盖板 | 维修部仓库 | 400×600 | 锋井 | 块 |  |
| 窗纱压条 | 维修部仓库 | 4mm | 富沃宾 | 米 |  |
| 窗户月牙锁 | 维修部仓库 | 左月牙 | 竞志 | 付 |  |
| 窗中滑轮 | 维修部仓库 | 16mm | 欧诺 | 付 |  |
| 防盗门锁芯 | 维修部仓库 | 65 | 光衡 | 个 |  |
| 防盗门锁体 | 维修部仓库 | 方形单孔 | 光衡 | 个 |  |
| 防盗门拉手 | 维修部仓库 | 2.5加厚 | 光衡 | 个 |  |
| 结构胶 | 维修部仓库 | 透明 | 大虎 | 支 |  |
| 瓷砖 | 维修部仓库 | 600×600 | 东鹏 | 块 |  |
| 801胶水 | 维修部仓库 | 16L | 优力帮 | 桶 |  |
| 石膏粉 | 维修部仓库 | 20斤 | 优力帮 | 包 |  |
| 砂纸 | 维修部仓库 | 240 | 犀牛 | 张 |  |
| LED筒灯 | 维修部仓库 | 6寸 | 佛山 | 个 |  |
| 快开龙头 | 维修部仓库 | 6分 | 九牧 | 套 |  |
| PPR水管 | 维修部仓库 | 4分 | 联塑 | 根 |  |
| PPR水管 | 维修部仓库 | 6分 | 联塑 | 根 |  |
| 球阀 | 维修部仓库 | 1寸 | 埃美柯 | 个 |  |
| 球阀 | 维修部仓库 | 6分 | 埃美柯 | 个 |  |
| 球阀 | 维修部仓库 | 4分 | 埃美柯 | 个 |  |
| LED灯泡 | 维修部仓库 | 35W | 佛山照明 | 个 |  |
| LED灯泡 | 维修部仓库 | 15W | 佛山照明 | 个 |  |
| 螺口灯头 | 维修部仓库 | E27 | 亚明照明 | 个 |  |
| 胶布 | 维修部仓库 | 20m | 五虎将 | 卷 |  |
| 集成灯 | 维修部仓库 | 600×600 | 佛山照明 | 个 |  |
| 空开 | 维修部仓库 | 2P32A | 正泰 | 个 |  |
| 空开 | 维修部仓库 | 1P20A | 正泰 | 个 |  |
| 电路 | 维修部仓库 | 3.2 | 金桥 | 包 |  |
| 切割片 | 维修部仓库 | 100 | 金钻 | 片 |  |
| 开关 | 维修部仓库 | 方形 | 正泰 | 个 |  |
| 软门帘 | 维修部仓库 | 2.0 | 升旺 | 卷 |  |
| 排水管 | 维修部仓库 | 50 | 联塑 | 米 |  |
| 排水管 | 维修部仓库 | 110 | 联塑 | 米 |  |
| PVC胶水 | 维修部仓库 | 500ml | 联塑 | 桶 |  |
| LED灯架 | 维修部仓库 | T8 | 佛山照明 | 根 |  |
| LED灯架 | 维修部仓库 | T5 | 佛山照明 | 根 |  |
| 玻璃门拉手 | 维修部仓库 | 可移动 | 豪宝门 | 把 |  |
| 玻璃门锁 | 维修部仓库 | 400长 | 恒升 | 把 |  |
| 玻璃门合页 | 维修部仓库 | 180度 | 首力 | 付 |  |
| 玻璃门地簧 | 维修部仓库 | 220B | 柏里 | 个 |  |
| 电热管 | 维修部仓库 | 380V | 飞翔 | 根 |  |
| 电热管 | 维修部仓库 | 220v | 飞翔 | 根 |  |
| 交流接触器 | 维修部仓库 | 380v | 正泰 | 个 |  |
| 交流接触器 | 维修部仓库 | 220v | 正泰 | 个 |  |
| 三角带 | 维修部仓库 | A1397 | 三力士 | 根 |  |
| 腻子粉 | 维修部仓库 | 20斤 | 优力帮 | 包 |  |

9、食堂维修所需的五金配件采购年总预算为8.6万元。