附件二 食堂厨房设备维修服务商服务要求

1、维修材料要求：

各类厨房设备维修材料以食堂设备实际要求的质量为主，并符合国家质量或行业标准。

2、质量标准：

2.1、食堂厨房设备维修材料必须符合国家质量标准，提供产品质量合格报告；

2.2、严禁使用不符合产品质量的维修材料；严禁使用伪劣产品。

2.3、产品外包装上应标注相关批准号；

2.4、厨房设备维修后必须保证设备的正常运行和使用；

3、服务地点：首义校区香涛园，南湖校区云湖园、滨湖园、临湖园、环湖园、望湖园。

4、服务方式：每次以食堂报修通知为准（食堂提前1天通过微信或QQ的方式通知，急修任务通知除外），在接到通知后24小时内必须派工维修，并根据食堂实际工作情况（在不影响食堂正常运作的情况下）和要求合理进行维修，在规定时间内保质保量完成维修工作。

5、维修质量验收：自维修人员到达维修现场时，应及时与中心维修经理和食堂经理联系，现场说明维修项目和维修费用，同意后方能进行维修，完成维修工作后签字验收。

6、服务期：服务期为3年，采取“1+1+1”合同模式，年度合同期满经综合考评合格后续签合同。

7、预计服务目录清单（见附表）

| 序号 | 维修项目 | 主要维修材料 | 单位 | 材料单价报价 | 维修方式 | 维修费 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | 加氟 | 公斤 |  | 更换 |  |
|  |  | 压缩机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 个 |  | 更换 |  |
| 2 | 燃气炉灶 | 燃气配件 | 个 |  | 更换 |  |
|  |  | 风机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 个 |  | 更换 |  |
| 3 | 切肉机 | 轴承 | 个 |  | 更换 |  |
|  |  | 电机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 4 | 绞肉机 | 轴承 | 个 |  | 更换 |  |
|  |  | 电机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 5 | 电磁炉 | 控制器 | 个 |  | 更换 |  |
|  |  | 电热板 | 块 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 6 | 燃气蒸饭车 | 燃气管路 | 米 |  | 更换 |  |
|  |  | 燃气火排 | 套 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 7 | 电蒸饭车 | 电路 | 米 |  | 更换 |  |
|  |  | 电热管 | 根 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 8 | 土豆去皮机 | 轴承 | 个 |  | 更换 |  |
|  |  | 电机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 9 | 和面机 | 轴承 | 个 |  | 更换 |  |
|  |  | 电机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 10 | 压皮机 | 轴承 | 个 |  | 更换 |  |
|  |  | 电机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 11 | 电饼档 | 电路 | 米 |  | 更换 |  |
|  |  | 电热管 | 根 |  | 更换 |  |
| 12 | 热风消毒柜 | 消毒管 | 根 |  | 更换 |  |
|  |  | 电热管 | 根 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |
| 13 | 抽油烟系统 | 电路 | 套 |  | 更换 |  |
|  |  | 电机 | 台 |  | 更换 |  |
|  |  | 其它配件 | 套 |  | 更换 |  |

- 食堂厨房设备维修年总预算为9.5万元。